## 光频传递系统发送设备
| 发送设备输入光功率 | 发送设备输出光功率 | 发送设备AOM驱动功率 | 环内拍频信号 | 链路锁定状态 | 电源状态
2发送设备光路故障 | 正常 | 异常 | 正常 | 异常 | 异常 | 正常
3发送设备AOM驱动故障 | 正常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 正常
4发送设备电路故障 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 异常 | 正常
1发送设备断电 | 正常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常 | 异常
5.链路失锁故障 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 异常 | 正常
6.下一级设备故障 | 正常 | 正常 | 正常 | 异常 | 异常 | 正常

## 光频传递系统接收设备
| 接收设备AOM驱动功率 | 接收设备输入光功率 | 电源状态
1接收设备断电 | 异常 | 异常 | 异常
2接收设备光路故障 | 正常 | 异常 | 异常
3接收设备AOM驱动故障 | 异常 | 正常 | 异常

## 光纤线路
情况1（光纤位于发送端和双向EDFA之间） | 发送设备输出功率 | 双向EDFA输入功率 | 光纤损耗（计算发送设备输出功率-EDFA输入功率）
光纤线路故障 | 正常 | 异常 | 异常
情况2（光纤位于双向EDFA和接收设备之间） | 双向EDFA输出功率 | 接收设备输入功率 | 光纤损耗（计算双向EDFA输出功率-接收设备输入功率）
光纤线路故障 | 正常 | 异常 | 异常

## 拍频比对设备
| 频率稳定度 | 相位噪声谱密度 | 电源状态
2拍频比对设备故障 | 异常（无信号） | 异常（无信号） | 正常
1拍频比对设备断电 | 异常（无信号） | 异常（无信号） | 异常

## 光纤多路由切换设备
| 当前路由 | 电源状态
2光纤多路由切换设备故障 | 异常 | 正常
1光纤多路由切换设备断电 | 异常 | 异常

## EDFA中继设备
| EDFA中继输入功率 | EDFA中继输出功率 | EDFA中继锁定状态 | 电源状态
4EDFA中继失锁 | 正常 | 正常 | 异常 | 正常
3EDFA中继锁定系统故障 | 正常 | 异常 | 异常 | 正常
2EDFA故障 | 正常 | 异常 | 异常 | 正常
1EDFA中继断电 | 正常 | 异常 | 异常 | 异常

## 再生光源中继设备
再生光源为参考腔光源 | 再生光输入功率 | 再生光输出功率 | 再生中继锁定状态 | 电源状态
4再生光源中继失锁 | 正常 | 正常 | 异常 | 正常
3再生光源锁定系统故障 | 正常 | 异常 | 异常 | 正常
2再生光源故障（下一步调用参考腔光源故障判断依据） | 正常 | 异常 | 异常 | 正常
1再生光源中继断电 | 正常 | 异常 | 异常 | 异常
再生光源为光纤光源 | 再生光输入功率 | 再生光输出功率 | 再生中继锁定状态 | 电源状态
4再生光源中继失锁 | 正常 | 正常 | 异常 | 正常
3再生光源锁定系统故障 | 正常 | 异常 | 异常 | 正常
2再生光源故障（下一步调用光纤光源故障判断依据） | 正常 | 异常 | 异常 | 正常
1再生光源中继断电 | 正常 | 异常 | 异常 | 异常

## 双向EDFA设备
| 双向EDFA输入功率 | 双向EDFA输出功率 | 电源状态
2双向EDFA故障 | 正常 | 异常 | 正常
1双向EDFA断电 | 正常 | 异常 | 异常

## 监测控制设备
| 向上通信状态 | 向下通信状态 | 电源状态
2与光频传递设备连接故障 | 正常 | 异常 | 正常
1监测控制设备断电 | 异常 | 异常 | 异常

## 参考腔稳频激光器单元
| 输出功率 | 光源锁定状态 | 离子泵电流 | 透射峰电压 | 电源状态 | aom输出光功率 | aom驱动功率 | 腔前探测器输出电压信号 | 腔前探测器输出射频信号 | 腔后探测器输出电压信号 | 优先级
整个模块断电 |  |  |  |  | 异常 | [5 empty] | 1
激光器不出光 | 异常 | [9 empty] | 2
aom故障 | 正常 |  |  |  |  | 异常 | 正常 |  |  |  | 3
aom驱动故障 | [6 empty] | 异常 |  |  |  | 4
腔前光路故障 | [5 empty] | 正常 |  | 异常 |  |  | 5
[6 empty] | 正常 |  |  |  | 异常 | 6
eom驱动故障 | [8 empty] | 异常 |  | 7
自动锁定设备故障 |  | 异常 | [5 empty] | 正常 |  | 异常 | 8
腔后探测器故障 |  |  |  | 异常 |  |  |  | 正常 |  |  | 9
离子泵故障 |  |  | 异常 | [7 empty] | nil

## 光纤稳频激光器单元
| 输出功率 | 光源锁定状态 | 拍频信号电压 | 电源状态 | aom输出光功率 | aom驱动功率 | 解调信号误差峰峰值 | 温控热敏电阻值 | 优先级
整个模块断电 |  |  |  | 异常 |  |  |  |  | 1
激光器不出光 | 异常 | [7 empty] | 2
aom故障 | 正常 |  |  |  | 异常 | 正常 |  |  | 4
aom驱动故障 | [5 empty] | 异常 |  |  | 5
干涉仪故障 |  |  | 异常 | [5 empty] | 3
[5 empty] | 正常 |  | 异常
自动锁定设备故障 |  | 异常 |  |  |  |  | 异常 |  | 6
温控故障 | [7 empty] | 异常 | 7